ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 21.

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОЭЛЕМЕНТА В КАЧЕСТВЕ ТЕРМОМЕТРА

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ТЕРМО-ЭДС.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:    1.Гальванометр.

2.Два одинаковых термоэлемента.

3.Два термометра.

4.Нагреватель.

5.Пробирки.

6.Магазин сопротивлений.

7.Соединительные провода.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ. Если спаять два куска проволоки из разных металлов, например меди и железа, константана и меди и др., и замкнуть цепь, то в случае, если спаи будут иметь различные температуры, в цепи возникнет ток. Наличие тока (термотока) в цепи объясняется возникновением электродвижущей силы, которая в этом случае называется термоэлектродвижущей силой (термо-ЭДС). Ее величина определяется по формуле:

E = (q/k) ln(n01/n02) (Ta–Tb) = ( (Ta–Tb),		(1)

где

( = (q/k) ln(n01/n02)					(2)

является постоянной величиной для определенного спая двух металлов с концентрациями электронов n01 и n02 ; k – постоянная Больцмана; q – заряд электрона. Устройство  состоящее из двух спаев металлов и дающее при наличии разности температур спаев ЭДС, а при замкнутой цепи – ток, называется термоэлементом или термопарой.

темный

темный                				               провод

провод

белый провод

Как видно из выражения (1), величина ЭДС зависит от разности температур Ta нагретого и Tb  холодного спаев металлов. Поэтому ( характеризуют еще как термо-ЭДС, возникающую при разности температур спаев в один градус. Ее величина определяет чувствительность термоэлемента. Для некоторых спаев эта величина принимает следующие значения, выраженные в мВ/град: медь-железо – 0,016; константан-медь – 0,041; константан-железо – 0,053.

Для любого интервала температур отклонение стрелки гальванометра N пропорционально термо-ЭДС:

N = (E						(3)

Где ( - коэффициент, показывающий, на сколько делений отклоняется стрелка гальванометра при величине термо-ЭДС 1 мВ. Подставляя в формулу (3) значение E из выражения (1), получим

N = (((Ta–Tb) = ((Ta–Tb)			(4)

Коэффициент ( зависит не только от материалов спаев, но и от сопротивления всей цепи и от чувствительности гальванометра. Формулу (4) можно записать иначе:

( = N/(Ta–Tb)  				(5)

этот коэффициент показывает смещение стрелки гальванометра при разности температур 10 . Аналогично коэффициенту ( коэффициент  ( представляет чувствительность всей установки.

Если температуру Tb холодного спая поддерживать постоянной, то термо-ЭДС будет функцией температуры Тa нагретого спая. Тогда формулу (5) можно представить в виде линейной зависимости:

Ta = N/( + Tb				(6)

Функциональную зависимость температуры Ta нагреваемого спая от отклонений N стрелки гальванометра можно определить экспериментально, построив графическую зависимость Ta от N.

Чувствительность а термоэлемента и величину термо-ЭДС определяют следующим образом. Пусть n0 – отклонение стрелки гальванометра, соответствующее некоторой разности температур Ta–Tb. Если с – постоянная гальванометра по току (помечается на циферблате прибора), R0 – сопротивление гальванометра,  подводящих проводов и термоэлемента, то термо-ЭДС при данной разности температур будет вычисляться по формуле

E = cn0R0					(7)

Включив последовательно с R0 некоторое сопротивление Rм = 100-200 Ом магазина сопротивлений, обнаружим, что стрелка гальванометра отклонится на число делений n<N. При той же разности температур выражение для термо-ЭДС примет вид

E = cn (R0+Rм)  			(8)

Решив уравнения (7) и (8) относительно R0 и подставив его значение в (7), найдем

E = (cn0nRм)/(n0-n)			(9)

Из выражений (9) и (1) легко получить чувствительность термоэлемента

( = E/(Ta-Tb) = (cRмn0n)/((Ta-Tb)(n0-n))	(10)

Определив (, из формулы (1) или (10) можно найти величину термо-ЭДС.

Термоэлементы имеют большие преимущества перед ртутными и спиртовыми термометрами вследствие малой инерционностью и малого размера. Для повышения чувствительности термоэлементы соединяют в термобатарею, одни спаи которой, например нечетные, нагреваются, а четные находятся в холодном состоянии.

ПОРЯДОК РАБОТЫ.

ВНИМАНИЕ! СОБРАННУЮ СХЕМУ ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

1) Градуировка термоэлемента. Собирают установку по схеме, показанной на рисунке 1. Сопротивление магазина устанавливают в нулевое положение. Нагреваемый спай термоэлемента погружен в сосуд с водой, который находится в выключенном нагревателе а холодный спай помещен в воду с такой же температурой. При этом стрелка гальванометра Г находится в нулевом положении. После проверки учителем правильности собранной схемы, включают нагреватель и через каждые 20 фиксируют температуры Та и соответствующие им отклонения стрелки гальванометра. Отсчет температур и отклонений стрелки гальванометра продолжают до достижения предела гальванометра, после чего выключают нагреватель, включают вентилятор и проводят измерения при остывании спая. Повторить опыт три раза и по значениям эксперементально снятых температур и отклонениям стрелки гальванометра вычерчивают график зависимости Ta-Tb от N.

Результаты опыта, постоянные и расчетные величины заносят в таблицу.

2) Определение чувствительности и величины термо-ЭДС термоэлемента. При некоторой температуре нагреваемого спая Ta  отмечают отклонение n0 гальванометра (желательно около 20 делений). Затем отключают нагреватель и при той же  температуре подбирают такое сопротивление, чтобы отклонение n стрелки гальванометра равнялось n0/2. Эти измерения следует проводить быстро, чтобы не изменилась разность температур Ta-Tb. По известным c, n0, n, Rм, Ta и Tb по формуле (10) находят чувствительность (, а затем Е. Измерения проводят три раза для различных значений Ta.

# Text boxes

# НАГРЕВАТЕЛЬ

Rм

## Г

ТЕРМОМЕТР

## Рисунок 1

## Рисунок 2